ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Izrada  i postavaljanje nadstrešnica za autobuska stajališta na teritoriji opštine Mali Zvornik

| R.br. | Naziv | Jed.mere | Okvirna količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | PDV | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Izrada i postavljanje nadstrešnica za autobuska stajališta na teritoriji opštine Mali Zvornik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Autobuska nadstrešnica se sastoji od krova širine približno 1,8 metra, raspona 5,4 metara i prateće opreme. Konstrukcija objekta treba da je od čeličnih toplo cinkovanih stubova, debljina čelika minimum 4 mm, koji se zavaruju na anker ploče prethodno ugrađene u betonske temeljne stope min. Dubine 80 cm Zavarene spojeve tretirati zaštitno, završno obojiti u RAL 9006. Krov treba da je lučnog oblika prema pratećim skicama, konstrukcije od čeličnih toplo cinkovanih profila, debljina čelika minimum 4 mm, bojeno u RAL 9006. Visina nadstrešnice od kote trotoara do donje kote krova je 2,50 m. Odvođenje kišnice sa olucima i vertikalnim slivnicima na zadnjoj strani nadstrešnice. Na konstrukciju krova montira se krovni pokrivač od saćaste UV stabilisane polikarbonat ploče (lexan ili odgovarajući sa istim mehaničkim i fizičkim svojstvima), boja po izboru investitora (bronza), debljina min. 10 mm Nadstrešnica treba da bude zatvorena sa obe bočne strane kaljenim ili pamplex staklom širine 700mm, debljina min 10 mm,sa odgovarajućim profilisanim držačima, a sa zadnje strane zatvorena pocinkovanim korugovanim čeličnim limom bojenim u RAL9006, debljina min 0,8 mm sa odgovarajućim držačima. Na bočnim stranicama nadstrešnice sitoštampom se nanosi grb opštine Mali Zvornik, prečnika 55 cm. Na stubove se montira klupa od pocinkovanog čelika obojenog u RAL9006, širine min 400mm i dužine od 1400 do 2000mm i posuda za otpatke od pocinkovanog čelika obojenog u RAL9006, širine min 300mm, dubine 450mm i dužine od 350 do 500mm. Ispod krovnog profila sa jedne uže strane postavljena Vitrina reda vožnje od aluminijumskih ili čeličnih toplo cinkovanih profila (sa farbanjem min. u 2 sloja u RAL 9006), prednja strana transparentna puna UV stabilisana polikarbonat ploča, debljine min 5 mm, sa mehanizmom | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Autobuska nadstrešnica se sastoji od krova širine približno 1,8 metra, raspona 5,4 metara i prateće opreme. Konstrukcija objekta treba da je od čeličnih toplo cinkovanih stubova, debljina čelika minimum 4 mm, koji se zavaruju na anker ploče prethodno ugrađene u betonske temeljne stope min. Dubine 80 cm Zavarene spojeve tretirati zaštitno, završno obojiti u RAL 9006. Krov treba da je lučnog oblika prema pratećim skicama, konstrukcije od čeličnih toplo cinkovanih profila, debljina čelika minimum 4 mm, bojeno u RAL 9006. Visina nadstrešnice od kote trotoara do donje kote krova je 2,50 m. Odvođenje kišnice sa olucima i vertikalnim slivnicima na zadnjoj strani nadstrešnice. Na konstrukciju krova montira se krovni pokrivač od saćaste UV stabilisane polikarbonat ploče (lexan ili odgovarajući sa istim mehaničkim i fizičkim svojstvima), boja po izboru investitora (bronza), debljina min. 10 mm Nadstrešnica treba da bude zatvorena sa obe bočne strane kaljenim ili pamplex staklom širine 700mm, debljina min 10 mm,sa odgovarajućim profilisanim držačima, a sa zadnje strane poluzatvoreno sa dva segmenta širine po 1 m kaljenim ili pamplex staklom debljine min 10 mm, sa odgovarajućim profilisanim držačima. Na bočnim stranicama nadstrešnice sitoštampom se nanosi grb opštine Mali Zvornik, prečnika 55 cm. Na stubove se montira klupa od pocinkovanog čelika obojenog u RAL9006, širine min 400mm i dužine od 1400 do 2000mm i posuda za otpatke od pocinkovanog čelika obojenog u RAL9006, širine min 300mm, dubine 450mm i dužine od 350 do 500mm. Ispod krovnog profila sa jedne uže strane postavljena Vitrina reda vožnje od aluminijumskih ili čeličnih toplo cinkovanih profila (sa farbanjem min. u 2 sloja u RAL 9006), prednja strana transparentna puna UV stabilisana polikarbonat ploča, debljine min 5 mm, sa mehanizmom za zaključavanje. Dimenzije spolja vidljivog reda vožnje su A3 (297x420 mm). | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| II | Zemljani i betonski radovi za postavljanje pet nadstrešnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Razbijanje betonskih površina debljine 15cm.Obračunato po m² | m ² | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Iskop temeljnih stopa (0,40x0,40x0,80=0,128) pet nadstrešnica po šest stopa.Obračunato po m³ | m³ | 3,84 |  |  |  |  |  |
| 3 | Iskop za plato (1,80x5,40x0,30=2,92) Obračunato po m³ | m³ | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Utovar I odvoz viška iskopanog materijala do max 30 km. Obračunato po m³ | m³ | 18,76 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka šljunka I razastiranje ispod platoa . Obračunato po m³ | m³ | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka I postavljanje armaturnih mreža Q188 (1,80x5,40=9,72 m ²). Obračunato po m² | m ² | 48,6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Betoniranje stopa temelja (0,40x0,40x0,80=0,128) Obračunato po m³ | m³ | 3,84 |  |  |  |  |  |
| 8 | Betoniranje platoa (1,80x5,40x0,12=1,17 m³) Obračunato po m³ | m³ | 5,85 |  |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sve radove izvesti stručno i kvalitetno, a materijal koji se ugrađuje mora odgovarati važećim standardima i propisima

Uputstvo za popunjavanje  obrazaca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

    - U koloni 5. upisati јеdiničnu cenu bez PDV-a

    - U koloni 6. upisati јеdiničnu cenu sa  PDV-om

    - U koloni 7. upisati ukupnu vrednost bez PDV-a i UKUPNO

    - U koloni 8.upisati iznos PDV-a

    - U koloni 9. upisati ukupnu vrednost sa PDV-om i UKUPNO

Naziv ponuđača:______________________________