******

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Пројектни задатак**

Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ са изградњом црпних станица за сваки засеок,општина Мали Зворник

Приступити изради плана детаљне регулације за потребе водоснабдевања треће висинске зоне Радаљ-Радаљска бања, у свему према Студији изводљивости водоснабдевања у насељу Радаљ на територији јединице локалне самоуправе Мали Зворник коју је израдило предузеће ЕСТЕ –ГРАДЊА доо Лозница фебруара 2019.године.

Студијом је као најоптималније решење изабрана варијанта један.

Планским актом предвидети црпну станицу I за премпупавање воде из друге висинске зоне у засеок Николићи, Јокићи (преко постојећег резервоара Николићи ,црпне станице II за премпупавање воде из друге висинске зоне у насељу Амбариште ( Зељићи,Павловићи ,Јовићи), црпне станице 3 за премпупавање воде из Малог Радаља до Радаљске бање као и дистрибутивни цевовод између друге и треће висинске зоне.

Планском документацијом предвидети црпне станице за препумпавање воде резервоаре за потребе водоснабдевања и противпожарних потреба као и дистрибутивну мрежу у дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20 м.Локације за црпне станице и резервоаре дати су у наведеној студији.

Правни основ за израду плана:

-Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021)

-Правилник о садржини,начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.Гласник РС“,бр.31/10,69/10,16/11, 64/2015,32/2019)

-Закон о заштити природе(“Сл.Гласник РС“,бр.36/09,88/2010 и 91/2010-испр.,95/2018-др.закон)

-Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.Гласник РС“,бр.135/04,36/09)

-Закон о јавним путевима (“Сл.Гласник РС“,бр.101/05,123/07,101/11,93/12 , 104/13 и 95/2018-др.закон)

-Уредба о категоризацији државних путева (Сл.Гласник РС“, бр.105/2013,119/2013 и 93/2015)

-Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“,бр. 10/08,13/08 и 02/09)

-Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ са изградњом црпних станица за сваки засеок,општина Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.18/20 )

Услови и сагласности за израду плана детаљне регулације од јавних предузећа трошкове ће сносити Наручиоц

Геодетску подлогу обезбеђује Извршилац

Рок извршења услуга : за израду планске документације не дужи од годину дана од дана потписивања уговора