******

 **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Пројектни задатак**

Приступити изради плана детаљне регулације за потребе водоснабдевања друге висинске зоне корисника у Радаљу, у свему према Студији изводљивости водоснабдевања у насељу Радаљ на територији јединице локалне самоуправе Мали Зворник коју је израдило предузеће ЕСТЕ –ГРАДЊА доо Лозница фебруара 2019.године.

Студијом је као најоптималније решење изабрана варијанта четири.

Планским документом обухватити катастарску парцелу бр.1662/2 КО Радаљ за потребе пројектовања и изградње резервоара у засеоку Жарковићи , локације за изградњу црпне станице на кат.парцели број 1763/1 КО Радаљ у засеоку Несторовићи.

Планским документом обезбеђује се премпупавање воде из прве у другу висинску зону уз помоћ црпне станице до резервоара Жарковићи као и даљу дистрибуцију воде из резервоара Жарковићи ка засеоцима Станковићи,Лединак , Јовићи и Жараковићи.

Планским документом обезбедити приступни пут до наведене црпне станице и резервоара.

Студијом је предвиђен дистрибутивни цевовод Ø 110 , у дужини од 15 км и ширини појаса 20м.

Правни основ за израду плана:

-Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021)

-Правилник о садржини,начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.Гласник РС“,бр.31/10,69/10,16/11, 64/2015,32/2019)

-Закон о заштити природе (“Сл.Гласник РС“,бр.36/09,88/2010 и 91/2010-испр.,95/2018-др.закон)

-Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.Гласник РС“,бр.135/04,36/09)

-Закон о јавним путевима (“Сл.Гласник РС“,бр.101/05,123/07,101/11,93/12 , 104/13 и 95/2018-др.закон)

-Уредба о категоризацији државних путева (Сл.Гласник РС“, бр.105/2013,119/2013 и 93/2015)

-Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“,бр. 10/08,13/08 и 02/09)

-Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања-примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ у дужини од 15 км и ширини појаса 20м,општина Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.16/20)

Студија изводљивости водоснабдевања у насељу Радаљ на територији јединице локалне самоуправе Мали Зворник коју је израдило предузеће ЕСТЕ –ГРАДЊА доо Лозница фебруара 2019.године.

Услови и сагласности за израду плана детаљне регулације од јавних предузећа трошкове ће сносити Наручиоц

Геодетску подлогу обезбеђује Извршилац

Рок извршења услуга : за израду планске документације не дужи од годину дана од дана потписивања уговора.