       OBRAZAC STRUKTURE CENA

    Radovi – Sanacija i adaptacija igrališta u Sakaru
	R.B.
	Opis usluga
	Jedinica mere
	Količina  
	Jedinična cena bez PDV-a 
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	I
	PREDEMR I PREDRAČUN ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH RADOVA
	1
	2
	3
	4
	5 (3*2)
	6 (4*2)

	
	DEMONTAŽE I RUŠENJA
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1. Demontaža žičane plastificirane  ograde. Žičanu ispunu od platificirane pletene žice na  mestima iza rukometnih golova , i na svakom mestu gde je oštećena skinuti, utovariti i odvesti na deponiju udaljenju do 5km koju odredi investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.


	m2
	87,00


	
	
	
	

	1.2
	2. Demontaža 3D plastificirane ograde. Žičanu ispunu od platificirane 3D panelne žice na mestima iza rukometnih golova , i na svakom mestu gde je oštećena skinuti, utovariti i odvesti na deponiju udaljenju do 5km koju odredi investitor. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.


	 m2
	92,21
	
	
	
	

	1.3
	3. Iznošenje postojećih sportskih rekvizita , koševa i golova za rukomet, iz prostora koji se sanira. Rukometne golove i koševe utovariti na kamion, odvesti i smestiti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5km od mesta gradnje.
Obračun po kom


	kom
	4,00
	
	
	
	

	1.4
	4. Rušenje dela asfaltne podne ploče, debljine do 8 cm, na mestima gde visina asfalta prelazi projektovane kote završne obrade akrilnog sportskog poda. 
Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.


	 
m2


	18,55


	
	
	
	

	1.5
	5. Obeležavanje i iskolčenje objekta na već rasčišćenom i uređenom građevinskom zemljištu. 
Na terenu iskolčiti sve bitne tačke i prelome kao i visinske tačke. Osigurati stalnu tačku tako da se ne može ukloniti sve vreme trajanja radova kao i finalne primopredaje.
Obračun po m2.


	m2


	1.100,00


	
	
	
	

	UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA


	
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod na mestima gde je trava u okviru ograđenog igrališta. 
Iskop izvesti prema projektu i datim kotama, od asfalta do kraja žičane ograde u debljini od 40 cm . Dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2.


	 m2 
	360,37


	
	
	
	

	2.2
	2. Nasipanje prostora pored ivičnjaka, sa spoljne strane terena, zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa.
Obračun po m3.


	m3


	29,90
	
	
	
	

	2.3
	3. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje tucanika 0-31,5 . Tucanik nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Zbijenost izmeriti a podatak o zbijenosti upisati u građevinski dnevnik uz prisustvo nadzornog organa.
Obračun po m3.


	m3


	72,07
	
	
	

	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI


	
	

	III- BETONSKI RADOVI



	3.1
	1. Izrada podloge od armiranog betona-prostor sa kojeg je skinuta trava , debljine 8-12cm, marke MB 25. 
Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi nabavka transport i spravljanje betona , oplate i potrebne armature. Ploču armirati sa armaturnom mrežom Q335.
Obračun po m2.


	m2


	360,37
	
	
	
	


2. Izrada podloge od armiranog betona MB 30-celokupana površina igrališta , promenljive debljine. 

Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton

negovati.U cenu ulazi nabavka transport i spravljanje betona , oplate i potrebne armature. Ploču armirati sa armaturnom mrežom Q335.

	Obračun po m3.


	m3


	126,37


	
	
	
	
	

	3.3
	3. Nabavka, transport i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka,kao i maltera za ugradnju, dimenzija 40x18x9cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Ivičnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi
Obračun po m.


	m


	134,84


	
	
	
	

	3.4
	4. Nabavka, transport i postavljanje betonskih rigola-kanaleta, dimenzija 40x30x10 u natur boji, boji betona. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i rigole očistiti, po uputstvu projektanta.U cenu ulazi nabavka, transport , spravljanje i uradnja maltera za postavljanje kanaleta.
Obračun po m.


	m


	43,60


	
	
	
	

	3.5
	5. Betoniranje porstora između ivičnjaka i rigole nabijenim betonom marke MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati.U cenu ulazi nabavka transport i spravljanje betona , oplate i potrebne armature.U cenu ulazi nabavka, transport , spravljanje i uradnja betona.
Obračun po m3.


	m3


	1,36


	
	
	
	

	UKUPNO BETONSKI RADOVI


	
	

	IV
	BRAVARSKI RADOVI

	4.1
	1. Nabavka, transport, izrada i postavijanje nosača zaštitne mreže iza golova . Obradu izvesti i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve očistiti i obrusiti. Pre ugradnje sve očistiti od korozije i prašine i obojiti osnovnom bojom dva puta i završnom bojom istom nijansom kao i postojeća ograda
Obračun po kg.


	kg


	318,50


	
	
	
	

	4.2
	2. Nabavka, transport, izrada i postavijanje pešačke i koslke dvokrilne kapije .
Ogradu izvesti i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve očistiti i obrusiti. Pre ugradnje sve očistiti od korozije i prašine i obojiti osnovnom bojom dva puta i završnom bojom istom nijansom kao i postojeća ograda. Ogradu pričvrstiti za postojeće stubove ograde koji su 60x60x3 i visine 370cm. Visina ograde iznosi oko 207 cm od kote poda igrališta, a prećnik nosača mora biti minimum 60x60x4. Preko urađene konstrukcije montirati panelnu pocinkovanu i plastificiranu ispunu u vidu plota od 2x103cm 3D panela. U cenu su uračunate šarke i to 4 komada po plotu, brava i kvake kao i prihvatnik i reza za fiksiranje jedog krila ograde
Obračun po kg.


	kg
	263,81


	
	
	
	

	4.3
	3. Nabavka , transport i ugradnja metalnih spoljašnjih ograda visine h=1500mm koja se montira na postojeće stubove , ispunom od čelične pocinkovane
plastificirane PVC pletene žice Ø 3 mm, dimenzije okca 45mm x 45mm, Color RAL 1014 (ivory - slonova kost ) zateznim zicama Ø 4 mm. na dnu, sredini i na vrhu
mreze sa horizontalnim spanerima na svakih 500mm-ukupno 3 kom od dna do vrha na h=1500mm. i sa profima 30x20 na dnu i na vrhu pletiva radi stabilizacije ograde.
Duzina ograde koja se menja je približno je l= 58m1
Detalje veza i konstrukciju uraditi prema glavnom projektu
Obračun po m.


	m


	58,00


	
	
	
	

	4.4
	3. Nabavka, transport i postavljanje panelne 3D ograde .Ogradu ugraditi po detaljima i uputstvu proizvođača. Debljina glavne žice je 4 mm a visina panela za ovu ogradu je 1,03 m. Širina panela 3d panelne ograde je 2,0 m. Veličina okaca je 50/200 mm a za tu visinu je predviđena dva V ojačanja. Boja prema želji investitora
u standardnom RAL-u.U cenu su uracunat sav spojni i završni materijal. Obračun po broju finalno ugrađenih plotova širine 2 m. Ograda se postalja tako da se panel visine 103 cm postavlja u donjoj i gornjoj zoni . Obračunata je površina na delovima koji su oštećeni, odnosno celokupno na obe kraće strane i na delovma koji su vidno
oštećeni. U okviru ove cene uračunati i celokupno farbanje postojećih metalnih stubova. U cenu je uračunat i celokupan spojni i pričvrsni pribor i oprema.
Obračun po m2.


	m2


	113,76


	
	
	
	

	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI


	
	

	V                                          SPORTSKI POD I OPREMA

	5.1
	1. Nabavka, transport i postavljanje tartan podloge preko pripremljene betonske podloge sa obeležavanjem rukometnog, košarkaškog i odbojkaškog
igrališta.Priprema podloge, nabavka I ugradnja sintetičke multi-podloge od masivnih epdm granula i poliretanskog veziva ukupne debljine 10 mm. Prvi sloj je poliuretanski prajmer za beton, drugi sloj je noseći-elestičnog-habajući sloj od 10mm od epdm granulata 1-3.5 mm u bordo crvenoj i crnoj boji  u odnosu 50%-50% i poliuretanskog veziva. Proizvod da poseduje tehnički list i izveštaj o ispitivanju po Standardu EN 14877 ili odgovarajući.
Obračun po m2.


	m2


	1.061,10


	
	
	
	

	5.2
	2. Nabavka, transport i postavljanje rukometnih golova. Golove postaviti sa pripadajućim mrezama od poliester kanapa debljune 3-5 mm UV stabilizovane.
Golovi moraju biti prema pravilima za upotrebu za rukomet, sa metalnim stativama od kutijastih profila 80x80x3 mm, da poseduju sertifikat po standardu EN 1270 ili odgovarajući. Mrežica se isporučuje uz gol sa zavesom.
Obračun po kom.


	kom


	2,00
	
	
	
	

	5.3
	3. Nabavka, transport i postavljanje takmičarske mobilne košarkaške konstrukcije za srednji nivo takmičenja za spoljni prostor, sa sledećim karakteristikama : Horizontalna razdaljina između table i grudobrana 225 cm. Čelična konstrukcija plastificirana u boji po želji. Konstrukcija na točkovima. Sadrži sistem za automatsku stabilizaciju i štelovanje visine.
Sklapanje i rasklapanje pomognuto oprugama.
Konstrukcija tapacirana.
Staklena tabla
Zglobni obruč – 305 cm
Gabariti rasklopljene konstrukcije: 5265 x 3950 x 1870 mm. Košarkaška konstrukcija poseduje sertifikat po standardu EN  916, EN 1270 ili odgovarajući.
Obračun po kom.


	kom
	2,00
	
	
	
	

	5.4
	4. Nabavka i postavljanje zaštitne mrežice iza rukometnih golova. okca 10x10, bela boja. Nabaviti i postaviti zaštitnu mrežicu urađenu od poliester kanapa debljine 3-5 mm UV stabilizovane, mrešicu postaviti na urađen nosač od okruglih cevi koje su postavljenje na svaki stub ograde. Mrežica služi za zaštitu ispune ograde od 3D panela i od pletene plastificirane žice.
Obračun po m2.


	m2


	176,40


	
	
	
	

	5.5
	5. Nabvka , transpor i montaža stuba za odbojku ili odbojkaški stub sa kontra tegom koji se može postaviti na bilo koje mesto jer nema ni jedan deo koji se fiksira za pod ili zid. Sa ovim stubom isporučiti i minimum 150 kg
kontra tega koji se lako postavljaju i skidaju na postolje konstrukcije stuba ili u vidu diska koji je već postavljen na konstrukciju stuba. Postolje takođe mora da ima minimum 2 točka sa zadnje strane tako da može jedna osoba sa relativnom lakoćom da prenose stub na željeno mesto. U cenu su uračunati dva stuba , mrežica sa antenom kao i kontra tegovi ukoliko montažni. Isporuka je u paru a odnosi se na jedan komad.
Obračun po kom.


	kom


	1,00
	
	
	
	

	5.6
	6. Nabavka, transport i ugradnja tipskok okruglog betonskog šahtataložnika.
Taložnik izgrađen od armiranog betona , klase čvrstoće betona MB 45, klase izloženosti okolini: XA3, XF4. Enterijer taložnika premazan je zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom (spoljašnji premaz opciono). Na ulivu u taložnik nalazi se i umirivač toka.Taložnik je namenjen za ugradnju u zemlju.
Otporan na delovanje sila uzgona od pozemnih voda (visina podzemne vode do uliva u taložnik).Liveno gvozdeni poklopac klase nosivosti D400, svetlog otvora Ø600.
Obračun po kom.


	kom


	2,00
	
	
	
	

	UKUPNO SPORTSKI POD I OPREMA


	
	

	VI.                                                              OSTALI RADOVI

	6.1
	1. Izrada i montaža građevinske table sa nazivom Investitora i Izvođača radova.
Obračun po komadu.


	kom


	1,00


	
	
	
	

	6.2
	2. Montaža građevinskog kontejnera za smeštaj radnika i opreme.
Obračun po komadu.


	kom


	1,00
	
	
	
	

	6.3
	3. Izrada projekta izvedenog stanja
Obračun paušalno

	paušalno


	1,00
	
	
	
	

	6.4
	4. Završno čišćenje objekta. Sav šut prikupiti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.
Obračun paušalno.


	paušalno


	1,00
	
	
	
	

	UKUPNO OSTALI RADOVI

                 
	
	


	REKAPITULACIJA

	Redni broj
	Naziv
	Ukupno

	1
	UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA


	

	2
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI


	

	3
	UKUPNO BETONSKI RADOVI


	

	4
	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI


	

	5
	UKUPNO SPORTSKI POD I OPREMA


	

	6
	UKUPNO OSTALI RADOVI


	

	Ukupno bez PDV-a (1+2+3+4+5+6)
	

	PDV (1+2+3+4+5+6)
	

	Ukupno sa PDV-om (1+2+3+4+5+6)
	


OBRAZAC STRUKTURE CENA

Radovi – Sanacija i adaptacija igrališta u Sakaru
	R.B.
	Opis usluga
	Jedinica mere
	Količina  
	Jedinična cena bez PDV-a 
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	I
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA JAVNOG OSVETLJENJA
	1
	2
	3
	4
	5 (3*2)
	6 (4*2)

	Svaka tačka ovog predmera obuhvata nabavku i isporuku glavnog i svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno izvođenje svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i propisima i da bi nesmetano funkcionisala. Umesto navedenih proizvođača i tipova opreme i materijala, mogu se koristiti i drugi, istih ili boljih tehničkih karakteristika. Napomena: Izvođač radova je obavezan da pre otvaranja iskopa obeleži postojeću podzemnu i nadzemnu instalaciju sa predstavnicima organizacija čije su one vlasništvo i u skladu sa propisima i zahtevima vlasnika obezbedi potpunu zaštitu istih.



	
	MATERIJAL ZA IZGRADNJU  JAVNOG OSVETLJENJA


	
	
	
	
	
	

	1.1
	LED svetiljka 150W, tip LM-SL18 LED Street Light ili odgovarajuća
Potrebno je da svetiljka poseduje LED drajver sa PWM kontrolom (upravljanjem), na kućištu svetiljke mora da se nalazi NEMA 7 pin base konektor po standardu ANSI C136.41 ili odgovarajući
Boja svetlosti : 4000 K 
Kućište izrađeno od aluminijuma livenog pod pritiskom, protektor od kaljenog stakla. 
Stepen zaštite: ≥ IP66 
Otpornost na udar : ≥ IK 08 
Ukupan izlazni fluks : ≥ 125 lm/W 
Garancija: minimalno 2 godine


	kom
	12,00


	
	
	
	

	1.2
	IntelityNET Mesh LED kontroler ili odgovarajući za upravljanje LED drajverima snage do 500W. Uređaj radi na naponskom opsegu od 95-270VAC. Dimovanje se vrši PWM signalom do 1kHz sa mogućnošću reprogramiranja na željeni opseg od 50Hz do 50kHz. Merenjem struje u toku rada dijagnostikuje se ispravnost potrošača. Uređaj poseduje GPS sistem pozicioniranja koje se odvija u realnom vremenu i dostupno je korisniku u svakom trenutku. Komunikacija između svetiljki i komunikacionog modula putem WiFi MESH MREŽE, a komunikacija sa aplikativnim programom pomoću komunikacionog modula se vrši putem GSM mreže. Senzor svetlosti omogućava autonomnu kontrolu nad LED drajverom, u zavisnosti od spoljne svetlosti.
Minimum tehničkih karakteristika LED kontolera: 
nalazi se u kućištu sa NEMA 7 pin base konektorom, 
stepen zaštite: ≥ IP66, 
otpornost na udar: ≥IK09, 
radni opseg temperature: -30℃÷+65℃; 


	kom
	12,00
	
	
	
	

	1.3
	Komunikacioni orman:
(montaža ploča, komunikacioni modul, osigurač, klemne, uvodnice, tamper prekidač, aku baterija 12V 7Ah, antena, kanalice). 
Dimenzije: 400x200x200
Stepen zaštite: IP 65
Materijal: metalni-plastificirani ili ABS
Komunikacioni orman mora biti opremljen sa sledećom opremom za komunikaciju i prenos podataka do monitoring centra za nadzor i upravljanje.




	
	
	
	
	
	


1. Komunikacioni modul:

- Napajanje: 230 VAC

- Redudantno napajanje: baterijsko 

- WiFi protokol: 802.11b/g/n

- Radni opseg temperatura : - 30°C do +65°C

- Minimalno: 1 WAN Port; 4 LAN Porta; 2x2 MIMO;

- M-Bus komunikacija

- Minimalna brzina protoka preko LAN portova: 10/100mbps

- Minimalna brzina protoka preko WiFi: 300mbps

- Mogućnost konfiguracije VPN Tunel (IPSec, L2TP, WireGuard…)

Nabavka, isporuka, ugradnja i programiranje.

2. Ethernet modul.: 

Minimalna prihvatljiva brzina protoka podataka 10/100 Mbit/sek.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Bežični inercioni senzor pristupa komunikacionom ormanu:
- sa integrisanim ekcelerometrom i senzorima temperature i vlažnosti
- Napajanje: punjiva baterija
- Autonomnost u radu: min. 60 dana
- Komunikacioni protokol: BLE
- Radna temperatura: -25°C do 80°C
- Dimenzija senzora: max. 110x50x10
- Merenje vlažnosti RH: 0 do 100% (± 2%). 
- Merenje temperature: -25 do 80°C (± 0,2°C).
4. Punjač bežičnih senzora:
- Ulazni napon: 12V
- Ekran: Touch screen min. dimenzija 3.5"
- Dimenzija punjača: max. 100x70x20
- Punjenje senzora preko USB tip A minimalno 4 ulaza.


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	1.4
	Čelični okrugli konusni stub visine 8m sa konzolom na vrhu, za nošenje dve svetiljke, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRPS EN40 (1-9) ili odgovarajući za brzine vetra od 35m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom  dimenzija: baza stuba Ø183mm, bez rebara za ojačanje, debljina zida stuba 3,0mm, završetak stuba Ø60mm sa stubom čini jednu celinu bez vara. Anker ploča, kvadratnog ravnog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija 412x412mm, a sa osnim razmakom otvora za ankere 300x300mm. Liveni ili limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 500x90mm. Donja tačka poklopca stuba je na 500mm od anker ploče. 


	
	
	
	
	
	

	
	Oprema stuba:
- Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez priklkučne ploče,
- Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba,
- Anker korpa prema proračunu stuba i anker ploče, minimum M18 300x300mm
- Kapice za zaštitu ankera, kom 4
- AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 ili odgovarajući, ne obojeno.
Stub Auriga P60 8 (3) C FP 300x300 Zn ili odgovarajući sličan.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	1.5
	Gumeni orebreni podmetač dimenzija 400x400 za nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdoća gume 70±5 Shº, otporna na uticaj baza i kiselina, atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25  do +120 ºC


	kom


	6,00
	
	
	
	

	1.6
	Priključna  kutija tip TB-2, napravljena od polikarbonata,a baza i ojacana staklenim. Poklopac providan. Prikljčna kutija u zastiti IP54, klasa II, sa jednim topljivim osiguracem 10A i stezaljkama na porecelanskom postolju sa kleme za napajanje maksimalno do 3 kabla sa preskom od 4x10 mm² do 4x35mm² i maksimalno dva kabla prema svetiljci sa presekom do max 4mm².
Poklopac se pričvršćuje u 4 tačke sa inbus vijcima; a kutija je predvidjena za verikalnu montazu sa fiksiranjem u dve tacke.
Prikljucna kutija u  skladu sa standardima EN 60529, 50102 i 61439 ili odgovarajući

	kom
	6,00
	
	
	
	

	1.7
	PP00-A 4x25mm2 


	m


	50,00
	
	
	
	

	1.8
	PP00 4x6mm2


	m


	150,00


	
	
	
	

	1.9
	PP00-Y 3x1.5mm2 


	m


	54,00
	
	
	
	

	1.10
	P/F-Y 1x16mm2  /30cm po stubu


	m


	1,80
	
	
	
	

	1.11
	Cu uže 25mm2 /2m po stubu


	m


	12,00
	
	
	
	

	1.12
	Pocinkovana Fe/Zn traka 25x4mm


	m


	134,00
	
	
	
	

	1.13
	ukrsni komad traka-traka 


	kom
	6,00
	
	
	
	

	1.14
	ukrsni komad traka-uže, vanadijum-bakar, sa umetnutom središnjom podloškom aluminijum/bakar
	kom
	6,00
	
	
	
	

	1.15
	Zaštitni antikorozivni bitumenski premaz, tipu "PAC" ili odgovarajući, 
	kg
	3,00
	
	
	
	

	1.16
	kablovski plastični štitnici 


	m


	110,00
	
	
	
	

	1.17
	traka za upozorenje 


	m


	110,00
	
	
	
	

	1.18
	pesak 


	m3

	20,00
	
	
	
	

	1.19
	beton MB30 


	m3

	5,00
	
	
	
	

	1.20
	EE crvene juvidur cevi ø 110mm 


	m


	110,00
	
	
	
	

	1.21
	okiten cevi ø70 /ulaz-izlaz u temelju


	m


	12,00
	
	
	
	

	1.22
	Ključ za otvaranje revizionih otvora na stubovima  osvetljenja


	kom
	1
	
	
	
	

	1.23
	Sitan instalacioni materijal (kabel-papučice,zavrtnji, podloške...)


	paušalno


	1,00
	
	
	
	

	1.24
	Personalni računar sa licenciranim softverom i klijentskom WEB aplikacijom za upravljanje i kontrolu radom PWM drajvera sa dojavom prestanka rada svetiljke, pristupa komunikacionom ormanu, definisanjem režima rada i grupa svetiljki.
Prenosni računar sledećih karakteristika:
Procesor: minimalno Dual Core
Memorija: min 8GB
Kapacitet: min 256GB SSD storage
Ekran: Full HD, minimalne veličine 15"
Minimalno 2xUSB i 1xHDMI
Miš i tastatura.


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	1.25
	Modul za umrežavanje senzora pokreta u sistem pametne LED rasvete. 
Minimum tehničkih karakteristika: mogućnost bežičnog umrežavanja modula u sistem pametne LED rasvete i digitalnih signala sa senzora pokreta u sistem pametne LED rasvete.
Napajanje: 230VAC, 50-60Hz
Minimum 2 digitalna ulaza za prijem signala
Radna temperatura: -25ºC do 80ºC


	kom
	6,00
	
	
	
	

	1.26
	Senzor pokreta
Kombinovani, digitalni, dvostruki PIR i MW. Minimum tehničkih karakteristika: domet i režim rada podesivi, antimasking funkcija za spoljašnju montažu; Pet immunity; domet 15m; ugao pokrivanja 90°; RFI zaštita i temperaturna kompenzacija; tamper zaštita; min. stepen zaštite IP55; radna temperatura -30ºC ÷ 60ºC


	kom


	6,00
	
	
	
	

	UKUPNO MATERIJAL ZA IZGRADNJU  JAVNOG OSVETLJENJA


	
	

	II
	RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA


	
	
	
	
	
	

	2.1
	Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i položaja stubova osvetljenja sa izradom protokola. Protokol se predaje Investitoru na papiru na samom početku radova. Obračun po dužnom metru trase svih kablovskih rovova.


	m


	150,00


	
	
	
	

	2.2
	Iskop standardnog energetskog rova dubine do 1.2m. Komplet sa ručnim iskopom, a po polaganju kabla sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima ne debljim od 20cm, čišćenjem i dovođenjem trase kabla u prvobitno stanje. Obračun po m3 iskopane zemlje.

- širina rova 0,4m


	m3


	72,00


	
	
	
	

	2.3
	Polaganje u već iskopanom rovu pocinkovane čelične trake P25x4 u sloju sitne zemlje  debljine 0.2m. Obračun po dužnom metru trake.


	m


	134,00


	
	
	
	

	2.4
	Polaganje kabla.
Pravljenje posteljice za kabl nasipanjem 0.1m peska, te polaganje kabla u peskom nasuti kablovski rov. Ispod betonskih površina i kolskih prilaza objektima, na pojedinim deonicama približavanja postojećim objektima, te paralelnog vođenja i ukrštanja sa postojećom podzemnom instalacijom, kabl osigurati uvlačenjem u tvrde juvidur cevi  ø110mm. Zatrpavanje kabla sa 0,1m peska i polaganje plastičnih štitnika. Na visini 0.4m iznad kabla se polaže traka za upozorenje. 
Komplet sa sečenjem kabla na mestu svakog stuba ili mestu priključka. Kabel se polaže u svemu kako to nalažu propisi o načinu polaganja kablova. 
Obračun po dužnom metru kabla. 


	
	
	
	
	
	

	
	PP00-A 4x25mm2 


	m


	50,00
	
	
	
	

	
	PP00 4x6mm2


	m


	150,00
	
	
	
	

	2.5
	Ugradnja zaštitnih cevi u kablovski rov ili duž postojećeg kanala na mestima kako je situacijom prikazano. Obračun po dužnom metru cevi.

EE crvene juvidur cevi ø 110mm 


	m


	110,00
	
	
	
	

	2.6
	Iskop jame datih dimenzija za temelj stuba i šalovanje. Obračun po iskopanoj jami. Cenom je obuhvaćen i transport iskopanog materijala na deponiju na teritoriji grada.  

0,95x0,95x1,4m


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.7
	Izrada betonskog temelja od betona MB30 datih dimenzija  sa izradom završne krune temelja u obliku stope anker ploče stuba i postavljanjem i nivelisanjem ankera i anker ploče, sa jednom ili dve uške za njegovo nošenje,  a u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Pri izradi temelja postaviti i privodne plastične  cevi ø 70mm za ulaz-izlaz kablova (2 cevi, prethodno iskrojene i termički oblikovane , da uđu u otvor za kablove na anker ploči stuba). Temelje stubova izraditi u radionici ili u izuzetnim slučajevima na licu mesta. Napomena: Dimenzije i oblik temelja proveriti na licu mesta za svako stubno mesto u zavisnosti od postojećih podzemnih instalacija, koje se nalaze u blizini. Jedinična cena obuhvata transport, rad, alat, oplatu i sve drugo  neophodno za izvođenje radova. Obračun po urađenom betonskom temelju komplet.

dimenzije temelja 0,8x0,8x1,2m


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.8
	Podizanje i montaža stuba osvetljenja. Nasađivanje stuba na anker ploču i pričvršćivanje, sa kontrolom vertikalnosti stuba. Obračun po stubu.

Stub visine 8m


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.9
	Ugradnja kompletne priključne kutije u stub osvetljenja sa osiguračem. Obračun po stubnom mestu.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.10
	Izrada uzemljenja stuba osvetljenja pomoću ukrsnog komada "traka-uže" povezivanjem uzemljivača (Fe/Zn trake 25x4mm) i  Cu užeta 25mm2 prosečne dužine  2m, na jednom kraju, a na drugom sa ugnječenom i zaletovanom papučicom povezanom sa zavrtnjem za uzemljenje stuba.  Obračun po stubnom mestu.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.11
	Montaža kontrolera i pametne LED svetiljke spoljašnjeg osvetljenja na postavljene stubove rasvete sa ožičenjem (PP00 3x1,5mm2) do priključne kutije.

- rad na visini max 8m


	kom
	12,00
	
	
	
	

	2.12
	Šemiranje, isporuka, montaža i programiranje komunikacionog ormana sa komunikacionim modulom neophodnim za bežično uvezivanje sistema pametne LED rasvete i inercionih senzora  sa ožičenjem (PP00 3x1,5mm2)


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	2.13
	Nabavka, parametriziranje, ugradnja senzora pokreta i integracionih modula (modul za prihvatanje digitalnih signala) sa kompletnim ožičenjem

- rad na visini max 4m


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.14
	Izrada kablovskih završetaka u novoprojektovanom stubu osvetljenja za napojne kablove tipa PP00-A 4x25mm2. Komplet sa uvlačenjem kablova u stubove, izvođenjem i označavanjem natpisnim pločicama svih veza.

Obračun po stubnom mestu.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.15
	Izrada svih veza u priključnoj ploči kutiji javnog osvetljenja. Obračun po stubnom mestu.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.16
	Dva antikorozivna premaza podnožja stuba javnog osvetljenja - do h=30cm sa prirubnicom, bitumiziranim premazom, "PAC" ili odgovarajući (1kg mase na 2 stuba). Obračun po stubnom mestu.


	kom
	6,00
	
	
	
	

	2.17
	Naknadni i nepredviđeni radovi koji nastaju prilikom paralelnog vođenja/ukrštanja kabla JO sa ostalim komunalnim instalacijama, a izvodiće se po nalogu Investitora uz saglasnost i uslove vlasnika instalacije.


	
	
	
	
	
	

	
	*paralelno vođenje/ukrštanje sa instalacijama gasovoda 


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	
	*paralelno vođenje/ukrštanje sa elektroenergetskim instalacijama 


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	
	*paralelno vođenje/ukrštanje sa TT instalacijama 


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	
	*paralelno vođenje/ukrštanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije


	kompl
	1,00
	
	
	
	

	2.18
	Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na deponiju na teritoriji Grada, a koju odredi Investitor.


	paušalno
	1,00
	
	
	
	

	2.19
	Snimanje trase položenih kablova i stubova javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja. Investitoru se snimak predaje na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u papirnoj i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" formatu (sa tablicom apsolutnih koordinata svih stubova kao i prelomnih tačaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun. Obračun po dužnom metru trase kablova.


	m


	150,00


	
	
	
	

	2.20
	Izrada projekta izvedenog stanja javnog osvetljenja. (Po nalogu nadzornog organa).


	kom


	1,00
	
	
	
	

	2.21
	Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji. Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležne ustanove, posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnički prijem, završni radovi. Probni rad i predaja objekta.


	
	
	
	
	
	

	
	elektrotehnički atesti


	kompl


	1,00


	
	
	
	

	
	fotometrijska merenja 


	kompl


	1,00


	
	
	
	

	
	tehnički prijem od strane opštinske komisije i instituta sa certifikatom za ovu vrstu radova. Izvođač je dužan da za tehnički prijem pripremi svu potrebnu dokumentaciju.


	kompl


	1,00


	
	
	
	

	2.22
	Implementacija nove opreme i novog sistema pametne LED rasvete kod Naručioca, podešavanje svih parametara sistema, definisanje režima rada i grupa pametne LED rasvete, podešavanje osetljivosti i učestalost javljanja senzora i sve prema zahtevu Naručioca, kao i obuka korsinika


	kompl


	1,00


	
	
	
	

	UKUPNO RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA


	
	


	REKAPITULACIJA

	Redni broj
	Naziv
	Ukupno

	1
	UKUPNO MATERIJAL ZA IZGRADNJU  JAVNOG OSVETLJENJA


	

	2
	UKUPNO 

RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA


	

	Ukupno bez PDV-a (1+2)
	

	PDV (1+2)
	

	Ukupno sa PDV-om (1+2)
	


	REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

	Redni broj
	Naziv
	Ukupno

	1
	UKUPNO PREDEMR I PREDRAČUN ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH RADOVA 
	

	2
	UKUPNO 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA JAVNOG OSVETLJENJA 
	

	Ukupno bez PDV-a (1+2)
	

	PDV (1+2)
	

	Ukupno sa PDV-om (1+2)
	


Упутство понуђачима како да попуне образац:

· У колону 3 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а;

· У колону 4 уписати цену по јединици мере са ПДВ-ом;

· У колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а, тако што се помножи цена по јединици мере без ПДВ-а (колона 3)  са количином (колона 2);

· У колону 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом тако што се помножи цена по јединици мере са ПДВ-ом (колона 4) са количином (колона 2). 
Напомена: У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови 
Назив понуђача: ____________________________________________ 
PAGE  
21

